# Биметаллический термометр Т 63 - Т 80 - Т 100

Термометр T 63/50

Биметаллический термометр со стрелкой

Корпус: 			из листового

никелированного металла

Диаметр корпуса: 		63, 80, 100 мм

Циферблат: 			белый, с черными делениями

Погружной стержень:		( 9,0 мм

Ввинчиваемая гильза:		аксиальнaя, латунь R ½”

с шестигранником SW 21

длина 50-68-100 мм

Макс. рабочее давление:	PN 10

Границы измерений: 		0-120(C

Точность измерения:		(  2,5 %

Типы и номера артикулов:

| T 63/50 | 03 01 040 | Корпус Ø 63 мм, гильза 50 мм |
| --- | --- | --- |
| T 63/50 S | 03 01 050 | Корпус Ø 63 мм, гильза 50 мм с крепежным винтом |
| T 63/75 | 03 01 060 | Корпус Ø 63 мм, гильза 75 мм |
| T 63/100 | 03 01 100 | Корпус Ø 63 мм, гильза 100 мм |
| T 80/50 | 03 02 040 | Корпус Ø 80 мм, гильза 50 мм |
| T 80/50 S | 03 02 050 | Корпус Ø 80 мм, гильза 50 мм с крепежным винтом |
| T 80/75 | 03 02 060 | Корпус Ø 80 мм, гильза 75 мм |
| T 80/100 | 03 02 100 | Корпус Ø 80 мм, гильза 100 мм |
| T 100/50 | 03 03 040 | Корпус Ø 100 мм, гильза 50 мм |
| T 100/75 | 03 03 060 | Корпус Ø 100 мм, гильза 75 мм |
| T 100/100 | 03 03 100 | Корпус Ø 100 мм, гильза 100 мм |
| T 100/150 | 03 03 150 | Корпус Ø 100 мм, гильза 150 мм |
| T 63/50 SD | 03 01 043 | Корпус Ø 63 мм, гильза 50 мм, резьба с самоуплотнением |
| T 80/50 SD | 03 02 043 | Корпус Ø 80 мм, гильза 50 мм, резьба с самоуплотнением |
| T 100/50 SD | 03 03 043 | Корпус Ø 100 мм, гильза 50 мм, резьба с самоуплотнением |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560